水质检测结果：鹿邑县银龙1号井（丰水期）

采样日期：2020年9月20日           测定日期： 2020年9月30日

| 指 标 | 结 果 |
| --- | --- |
|  | 出厂水 |  |
| 1、微生物指标 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | ＜3 |  |
| 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 0 |  |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 0 |  |
| 菌落总数（CFU/mL） | 6 |  |
| 2、毒理指标 |
| 砷（mg/L） | ＜0.001 |  |
| 镉（mg/L） | ＜0.0005 |  |
| 铬（六价，mg/L） | ＜0.002 |  |
| 铅（mg/L） | ＜0.0003 |  |
| 汞（mg/L） | ＜0.0001 |  |
| 硒（mg/L） | ＜0.0001 |  |
| 氰化物（mg/L） | ＜0.002 |  |
| 氟化物（mg/L） | 0.98 |  |
| 硝酸盐（以N计，mg/L） | 4.20 |  |
| 三氯甲烷（mg/L） | ＜0.0002 |  |
| 四氯化碳（mg/L） | ＜0.00003 |  |
| 溴酸盐（仅在使用臭氧时检测，mg/L） | 0 |  |
| 甲醛（使用臭氧时，mg/L） | 0 |  |
| 亚氯酸盐（仅在使用二氧化氯消毒时检测，mg/L） | 0 |  |
| 氯酸盐（仅在使用复合二氧化氯消毒时检测，mg/L） | 0 |  |
| 3、感官性状和一般化学指标 |
| 色度（铂钴色度单位） | 5.2 |  |
| 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 0.41 |  |
| 臭和味 | 无 |  |
| 肉眼可见物 | 无 |  |
| pH （pH单位） | 7.20 |  |
| 铝（mg/L） | 0.015 |  |
| 铁（mg/L） | ＜0.003 |  |
| 锰（mg/L） | ＜0.003 |  |
| 铜（mg/L） | ＜0.002 |  |
| 锌（mg/L） | ＜0.002 |  |
| 氯化物（mg/L） | 106 |  |
| 硫酸盐（mg/L） | 76 |  |
| 溶解性总固体（mg/L） | 310 |  |
| 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 40 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 0.75 |  |
| 氨氮（mg/L） | ＜0.02 |  |
| 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | ＜0.002 |  |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | ＜0.10 |  |
| 4. 消毒剂常规指标（填写供水技术类型所采用的消毒方法） |
| 氯消毒为游离余氯（游离氯,mg/L） |  |  |
| 一氯胺（总氯，mg/L） |  |  |
| 二氧化氯（ClO2，mg/L） |  |  |
| 臭氧（O3，mg/L） |  |  |
| 5、放射性指标（放射性指标不作要求，超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用） |
| 总α放射性（Bq/L） |  |  |
| 总β放射性（Bq/L） |  |  |

备注：1.当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2.此表通过网络直报系统上报。

报告人: 代保林                           日期:  2020  年  9 月 30 日